**浙江水利水电学院钱塘校区东食堂吊顶改造项目技术指标及报价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | 备注 |
| 综合单价 | 合价 |
| 房屋建筑与装饰 | 拆除工程 | 1 | 铲除涂料面 | 1.铲除现状涂料面至抹灰层 | m2 | 60.18 |  |  |  |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原吊顶饰面及金属龙骨 | m2 | 250 |  |  |  |
| 3 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原墙柱石膏护墙板 | m2 | 3.81 |  |  |  |
| 4 | 灯具拆除 | 1.拆除原有600\*600平板灯、筒灯、紫外线吊杆灯 | 套 | 182 |  |  |  |
| 5 | 拆除出风口 | 1.拆除原有600\*600出风口、300\*300排烟扇 | 套 | 9 |  |  |  |
| 6 | 装修垃圾外运 | 1.废弃料品种：楼层出装修垃圾 2.运距：装修垃圾外运 运距15km | m3 | 45 |  |  |  |
| 7 | 渣土消纳处置费用 | 1.渣土消纳处置方式由投标单位自行考虑决定 | m3 | 45 |  |  |  |
| 装修工程 | 8 | 吊顶天棚 | 1.600\*600,0.8-1mm厚铝扣板 2.轻钢U50型龙骨骨架 3.用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距≤1200 | m2 | 275 |  |  |  |
| 9 | 墙面喷刷涂料 | 1.清理、修补基层 2.刮腻子遍数：抹灰面满刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 | m2 | 66.2 |  |  |  |
| 10 | 柱（梁）面装饰 | 1.清理基层 2.面层材料品种：柱饰面 铝塑板 | m2 | 4.19 |  |  |  |
| 措施项目费 | 11 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 1 |  |  |  |
| 其他费用 | 14 | 规费 |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 增值税 |  |  | 1 |  |  |  |
| 通用安装工程 | 安装工程 | 16 | 普通灯具 | 1.名称：成套嵌入式600\*600平板灯 2.规格、型号：48W 3.安装形式：嵌顶安装 4.包含但不限于光源、电源/电器、驱动器、连接件/组件、灯具固定支吊架等 | 套 | 133 |  |  |  |
| 17 | 普通灯具 | 1.名称：筒灯（暖色） 2.规格、型号：LED-15w 3.安装形式：嵌顶安装 4.包含但不限于光源、电源/电器、驱动器、连接件/组件、灯具固定支吊架等 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 43 |  |  |  |
| 18 | 消毒紫外线灯 | 1.名称：消毒紫外线灯 2.型号规格：28W 3. 安装方式：吊装，距吊顶高度1m | 套 | 15 |  |  |  |
| 19 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:成品方形散流器 2.型号:300\*300 | 个 | 4 |  |  |  |
| 20 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:成品方形散流器 2.型号:600\*600 | 个 | 5 |  |  |  |
| 措施项目费 | 21 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 1 |  |  |  |
| 其他费用 | 24 | 规费 |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | 增值税 |  |  | 1 |  |  |  |
| 合计 | | | | | |  |  |  |  |

备注：1、项目工期需要10天左右完成；2、费用含人工和机械费、垃圾清运等一切费用。

**现 场 勘 察 证 明**

项目名称：1、浙江水利水电学院钱塘校区东食堂吊顶改造项目项目编号：SYHQX20240803

应采购人要求，我方（公司名称： ）于 年 月 日完成现场勘察，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人： （签字）

投标人公司名称： （签字盖章）

勘察时间： 年 月 日

**具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

采购人：浙江水利水电学院

我方 （公司名称） 承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日