南浔校区遂均楼北103实验室改造项目技术需求及报价单

| 一、工程量报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 实验台供电线路拆除 | 拆除实验实地面现有电路8路； | 项 | 1 |  |  | 160平米实验室四个实验台 |
| 2 | 实验台给水管路线路拆除 | 拆除现有实验室地面上进水管4路； | 项 | 1 |  |  | 160平米实验室四个实验台 |
| 3 | 电线 | 实验台电路接入，2.5平方 | 米 | 400 |  |  | 中策 |
| 4 | 电线 | 动力柜接入，4平方 | 米 | 60 |  |  |  |
| 5 | 空气开关带漏保 | 63A | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 进水管 | 25mmPPR管 | 米 | 70 |  |  | 中财 |
| 5 | 排水管 | 四个试验台排水接入下水管道（稍微带坡度），DN110*3.2mmPVC管35m，含弯头1个，三通3个，75mm转110mm接头4个 | 项 | 1 |  |  | 中财 |
| 6 | 桥架 | 横向桥架与实验室现有保持外观统一（含支架不少于3m一个），垂直桥架与实验台外观保持统一 | 米 | 40 |  |  |  |
| 7 | 进水阀门 | DN25 | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 线管 | PVC管 | 米 | 50 |  |  | 中财 |
| 9 | 支架 | 水管支架，约2米1个 | 个 | 20 |  |  |  |
| 10 | 其他辅材 | 三通、胶布、扎带等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢桌面打孔费 | 实验台桌面 25mm孔4个，实验台侧边8个 | 个 | 12 |  |  |  |
| 12 | 墙面打孔费 | 103打孔到105室，过进水管 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 脚手架 | 4.5米层高顶部施工 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 地沟盖板 | 58mm*34.5mm不锈钢地沟盖板（与实验室现有盖板保持一致） | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 人工、安装费 | 实验室顶部安装施工 | 日 | 7 |  |  | 层高4.5米 |
| 16 | 其他 | 垃圾清运、卫生清理 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |

- 工程清单参考，以现场实际施工为准。超出工程量应含在投标总费用，不得另外收费。

- 二、电路施工

- 1、拆除地面现有电路；

- 2、从配电柜重新走线，通过桥架走顶部，分四路穿过实验台侧边型材架接入实验台插座线路；实现实验台供电功能；

- 三、水路施工

- 1、拆除现有地面管道；

- 2、顶部走水管，四路水管分别从实验台水管正上方接入进入管；实现实验台供水。且一路水管通过墙面打孔供水到105实验室。

- 四、排水管施工

- 四个实验台铺设排水管至下水口，从远端到近端实验台，中间实验台通过三通接入排水管道。排水管整体略有坡度，便于排水。

- 施工要求

- 遵守水电施工基本规则，安全防护措施必须到位。

- 施工效果整洁美观。

- 施工完成后确保水电完全接入，无使用问题及安全隐患；排水管道排水顺畅。

- 完工日期：2023年11月30日前。

- 项目预算：23327元。

- 自行考虑施工中可能存在的风险和成本各种因素，最终需满足用户的要求。

- 其他未尽事宜按相关专业规范、规程执行。

六、其他

- 1、以上费用含垃圾清运费。

- 2、以上费用以审计结算为准。

3、如有疑问可现场勘察。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

采购人：浙江水利水电学院

我方 （公司名称）                                承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（盖单位公章）：

日期：   年  月  日

现 场 勘 察 证 明

项目名称：浙江水利水电学院南浔校区遂均楼北103实验室改造项目

应采购人要求，我方（公司名称：                       ）于   年  月  日完成现场勘察，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人：              （签字）

投标人公司名称：                        （签字盖章）

勘察时间：      年       月      日